天宇830T元件清单（2012-04-06）

| 编号 | 名称 | 型号及规格 | 元件编号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密金属膜电阻 | 0.99Ω -0.5% | R10 | 1 |  |
| 2 | 精密金属膜电阻 | 9Ω -0.3% | R8 | 1 |  |
| 3 | 精密金属膜电阻 | 90Ω -0.3% | R28 | 1 |  |
| 4 | 精密金属膜电阻 | 100Ω -0.3% | R29 | 1 |  |
| 5 | 精密金属膜电阻 | 900Ω -0.3% | R17,R20 | 2 |  |
| 6 | 精密金属膜电阻 | 9kΩ -0.3% | R21 | 1 |  |
| 7 | 精密金属膜电阻 | 90KΩ -0.3% | R22 | 1 |  |
| 8 | 精密金属膜电阻 | 352KΩ -0.3% | R23 | 1 |  |
| 9 | 精密金属膜电阻 | 548KΩ -0.3% | R27 | 1 |  |
| 10 | 金属膜电阻 | 36Ω ±1% | R9 | 1 |  |
| 11 | 金属膜电阻 | 360Ω ±1% | R11 | 1 |  |
| 12 | 金属膜电阻 | 1k ±1% | R5 | 1 |  |
| 13 | 金膜电阻 | 10K ±1% | R6，R16，R30 | 3 |  |
| 14 | 金属膜电阻 | 33K ±1% | R7 | 1 |  |
| 15 | 金膜电阻 | 47k ±5% | R25，R36 | 2 |  |
| 16 | 金膜电阻 | 120KΩ ±5% | R1 | 1 |  |
| 17 | 金膜电阻 | 220KΩ ±5% | R4，R12，R13，R14，R19，R18，R24，R33，R35 | 9 |  |
| 18 | 金膜电阻 | 470KΩ ±5% | R2 ,R31 | 2 |  |
| 19 | 金膜电阻 | 1M ±5% | R3 | 1 |  |
| 20 | 金膜电阻 | 2M ±5% | R15，R26 | 2 |  |
| 21 | 金膜电阻 | 90Ω ±5% | R34 | 1 |  |
| 22 | 插件电位器 | 200Ω | VR1 | 1 |  |
| 23 | 插件瓷片电容 | 100P ±20% | C1 | 1 |  |
| 24 | 插件瓷片电容 | 220P ±20% | C7 | 1 |  |
| 25 | 插件聚脂电容 | 100nF ±20% | C2，C4，C5，C6 | 4 |  |
| 26 | 插件聚脂电容 | 220nF ±20% | C3 | 1 |  |
| 27 | 插件独石电容 | 1uF ±20% | C8 | 1 |  |
| 28 | 热敏电阻 | 1.2~1.5KPTC | R32 | 1 |  |
| 29 | 插件二极管 | 4007 | D1 | 1 |  |
| 30 | 插件三极管 | 9013 | Q1 | 1 |  |
| 31 | 插件三极管 | 9015 | Q2 | 1 |  |
| 32 | 贴片IC | LM358 | IC2 已焊在线路板上 | 1 |  |
| 33 | DIP44/7106 | 7106 | IC1 已绑定在线路板上 | 1 |  |
| 34 | 保险管5×20mm | 0.2A | F1 | 1 |  |
| 35 | 通用保险座 | 与47通用 |  | 2 |  |
| 36 | 八针 | 短脚 |  | 1 |  |
| 37 | 蜂鸣器 | Φ27带壳线 |  | 1 |  |
| 38 | 输入插孔 | 与钳表通用 |  | 3 |  |
| 39 | 自锁开关 | 5.8×5.8 |  | 2 |  |
| 40 | 电池线 | 80mm | E | 1 |  |
| 41 | 导电胶 | 6.8×2×54mm |  | 1 |  |
| 42 | 钢珠 | Φ3 |  | 2 |  |
| 43 | 旋钮弹簧 | φ2.9×5.0×0.3mm×6圈 |  | 2 |  |
| 44 | 基板固定螺钉 | PB2×5mm |  | 6 |  |
| 45 | 底壳螺钉 | PA2.8×10mm |  | 3 |  |
| 46 | 电池盖螺钉 | PM3×6mm |  | 1 |  |
| 47 | 簧片 | A95 | 已装配到旋钮上 | 2 |  |
| 48 | 簧片 | 宽2.5mm A375 |  | 3 |  |
| 49 | 液晶片(反射) | GH11141TNP-IS 33.7×53.5mm |  | 1 |  |
| 50 | 线路板:830T VRE:1.3 2011.12-03 板材：KB（A料）带水印61mm×100.5mm |  |  | 1 |  |
| 51 | 双面胶 | 蜂鸣器粘到线路板上用 |  | 1 |  |
| 52 | 机壳 | 面板+镜片 |  | 1套 |  |
|  |  | 按钮 （×2） |  |  |  |
|  |  | 旋钮+簧片（已装配好） |  |  |  |
|  |  | 后盖 （含撑架） |  |  |  |
|  |  | 电池盖板 |  |  |  |
|  |  | 胶套 |  |  |  |
| 53 |  | 表棒 |  | 1 |  |
| 54 |  | 9V电池 |  | 1 |  |
| 55 |  | 说明书 |  | 1 |  |
| 56 |  | 装配资料 |  | 1 |  |
| 57 |  | 彩盒 |  | 1 |  |

调试说明：

保证安装位置准确无误，焊接可靠无虚焊，即可开机调试。档位旋钮打到直流电压档（DCV）20V档，用直流稳压电源做基准源，输出直流10V电压，调整线路板上VR1，使数表液晶显示与稳压源显示一致即可，其他档位无需调整。如有标准测试电源做基准源更好。